## Hoja1
id | nombre | proyecto | id_padre | categoria_relacionada | nivel | final
46000 | Costos Directos | 3 |  | 46000 | 1 | 0
46001 | Costos Indirectos | 3 |  | 46001 | 1 | 0
46002 | Utilidades | 3 |  | 46002 | 1 | 0
46003 | Contingencia | 3 |  | 46003 | 1 | 0
46004 | Instalación de Faena | 3 | 46000 | 46004 | 2 | 0
46005 | Equipos de Instalición | 3 | 46004 | 46005 | 3 | 0
46006 | Movilización | 3 | 46004 | 46006 | 3 | 0
46007 | Desmovilización | 3 | 46004 | 46007 | 3 | 0
46008 | Preparación y nivelación del terreno de la Plataforma | 3 | 46000 | 46008 | 2 | 0
46009 | Obras Civiles Corte | 3 | 46008 | 46009 | 3 | 0
46010 | Obras Civiles Relleno | 3 | 46008 | 46010 | 3 | 0
46011 | Tamizaje y selección de material de empréstito a trasladar hacia sector construcción de plataforma | 3 | 46000 | 46011 | 2 | 0
46012 | Harneado y Transporte Material | 3 | 46011 | 46012 | 3 | 0
46013 | Movimiento de Tierra Caminos Internos | 3 | 46000 | 46013 | 2 | 0
46014 | Obras Civiles | 3 | 46013 | 46014 | 3 | 0
46015 | Obras Civiles | 3 | 46013 | 46015 | 3 | 0
46016 | Sistema de Impermeabilización de Fondo | 3 | 46000 | 46016 | 2 | 0
46017 | Geomembrana HDPE | 3 | 46016 | 46017 | 3 | 0
46018 | Geotextil | 3 | 46016 | 46018 | 3 | 0
46019 | Obras Civiles Material Harneado | 3 | 46016 | 46019 | 3 | 0
46020 | Obras Civiles Compactación | 3 | 46016 | 46020 | 3 | 0
46021 | Sistema de Conducción de Soluciones | 3 | 46000 | 46021 | 2 | 0
46022 | Bomba impulsión de soluciones | 3 | 46021 | 46022 | 3 | 0
46023 | Cañerías 250 mm | 3 | 46021 | 46023 | 3 | 0
46024 | Cañerías corrugada 110 mm | 3 | 46021 | 46024 | 3 | 0
46025 | Cañerías 110 mm impulsión | 3 | 46021 | 46025 | 3 | 0
46026 | Obras Civiles Piscina 24 m³ | 3 | 46021 | 46026 | 3 | 0
46027 | Revestimiento PEAD | 3 | 46021 | 46027 | 3 | 0
46028 | Sistema Eléctrico | 3 | 46000 | 46028 | 2 | 0
46029 | Equipos de Proceso y Energía | 3 | 46028 | 46029 | 3 | 0
46030 | Sistema de Bombeo | 3 | 46028 | 46030 | 3 | 0
46031 | Término de Faena y Limpieza de Áreas a Intervenir | 3 | 46000 | 46031 | 2 | 0
46032 | Término de Faena y Limpieza áreas a intervenir | 3 | 46031 | 46032 | 3 | 0
46033 | Instalaciones temporales | 3 | 46001 | 46033 | 2 | 0
46034 | Asesores externos | 3 | 46001 | 46034 | 2 | 0
46035 | Seguro Estimación | 3 | 46001 | 46035 | 2 | 0
46036 | EPC (Project management del Proyecto completo) | 3 | 46001 | 46036 | 2 | 0
46037 | Comisionamiento | 3 | 46001 | 46037 | 2 | 0
46038 | Costos Adicionales | 3 |  | 46038 | 1 | 0
46039 | Costos del dueño | 3 |  | 46039 | 2 | 0
46040 | Gastos Generales | 3 |  | 46040 | 2 | 0
46041 | Elementos electricos e Instrumentos | 3 |  | 46041 | 1 | 0
46042 | CUADRO ELEMENTOS PRINCIPALES ILUMINACION EXTERIOR Y TDA SECTOR | 3 | 46041 | 46042 | 2 | 0
46043 | POSTES DE HORMIGON ARMADO 8.7 M | 3 | 46042 | 46043 | 3 | 0
46044 | CABLE DE ALUMINIO PREEMSAMBLADO 3x35 mm2 + 50 mm2 | 3 | 46042 | 46044 | 3 | 0
46045 | TIRANTE COMPLETO BAJA TENSION | 3 | 46042 | 46045 | 3 | 0
46046 | LUMINARIA BLESTED LED 200W (Certificada) | 3 | 46042 | 46046 | 3 | 0
46047 | GANCHO NORMA NACIONAL Brazo acero Galvanizado para Lum L-150 1 1/2" X3Mt | 3 | 46042 | 46047 | 3 | 0
46048 | PORTA FUSIBLE AEREO CON FUSIBLE 1 A | 3 | 46042 | 46048 | 3 | 0
46049 | SOPORTE DE REMATE | 3 | 46042 | 46049 | 3 | 0
46050 | SOPORTE DE PASO | 3 | 46042 | 46050 | 3 | 0
46051 | CONJUNTO FERRETERIA ACERO GALVANIZADA | 3 | 46042 | 46051 | 3 | 0
46052 | TABLERO METALICO 600X500X230 mm C/PUERTA INTERIOR | 3 | 46042 | 46052 | 3 | 0
46053 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3P 40A C 10KA | 3 | 46042 | 46053 | 3 | 0
46054 | INT. TERMOMAGNETICO CURVA C 230/400VAC Icu=10kA | 3 | 46042 | 46054 | 3 | 0
46055 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3P 10A C 10KA | 3 | 46042 | 46055 | 3 | 0
46056 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3P 32A C 10KA | 3 | 46042 | 46056 | 3 | 0
46057 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P 2A C 10KA | 3 | 46042 | 46057 | 3 | 0
46058 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P 16A AC 10KA | 3 | 46042 | 46058 | 3 | 0
46059 | CONTACTOR SCHNEIDER 380 V - BOBINA 220 V | 3 | 46042 | 46059 | 3 | 0
46060 | RELOJ HORARIO CON RESERVA UNO-QRD 220VAC 16A 50/60HZ | 3 | 46042 | 46060 | 3 | 0
46061 | LAMPARA PILOTO ROJA 230AC | 3 | 46042 | 46061 | 3 | 0
46062 | REPARTIDOR TETRAPOLAR | 3 | 46042 | 46062 | 3 | 0
46063 | SELECTOR 3 POSICIONES 1NA+1NC | 3 | 46042 | 46063 | 3 | 0
46064 | BARRA TOMA A TIERRA | 3 | 46042 | 46064 | 3 | 0
46065 | CANALETA RANURADA 40X40MM | 3 | 46042 | 46065 | 3 | 0
46066 | BORNES DE CONEXION 4 mm2 VIKING | 3 | 46042 | 46066 | 3 | 0
46067 | FUSIBLE Y PORTAFUSIBLE MONOPOLAR 10*38 | 3 | 46042 | 46067 | 3 | 0
46068 | Tubo Pvc Schedule 40 3"X6Mt (Linea Subterranea) | 3 | 46042 | 46068 | 3 | 0
46069 | CUADRO DE ELEMENTOS PRINCIPALES TDFyC PISCINA ACUMULADORA | 3 | 46041 | 46069 | 2 | 0
46070 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO | 3 | 46069 | 46070 | 3 | 0
46071 | CABLE SUPERFLEX/MULTIFLEX 4X4 AWG | 3 | 46069 | 46071 | 3 | 0
46072 | CABLE SUPERFLEX/MULTIFLEX 4X6 AWG | 3 | 46069 | 46072 | 3 | 0
46073 | INT. TERMOMAGNETICO CURVA C, 10 KA | 3 | 46069 | 46073 | 3 | 0
46074 | INT. TERMOMAGNETICO CURVA C 230/400VAC Icu=10kA | 3 | 46069 | 46074 | 3 | 0
46075 | INT. TERMOMAGNETICO CURVA C 230/400VAC Icu=10kA | 3 | 46069 | 46075 | 3 | 0
46076 | DIFERENCIAL (2x16A) | 3 | 46069 | 46076 | 3 | 0
46077 | RELE TERMICO MOTOR EasyPact TVS - 12...18A | 3 | 46069 | 46077 | 3 | 0
46078 | CONTACTOR 25A 380V 1Na+1Nc 220Vca | 3 | 46069 | 46078 | 3 | 0
46079 | RELE UNIV 11P 230VAC 10A 3NA/3NC MAS SOCALO O BASE | 3 | 46069 | 46079 | 3 | 0
46080 | GABINETE METALICO 2 PUERTAS 600X500X200 IP65 | 3 | 46069 | 46080 | 3 | 0
46081 | PULSADOR PARADA EMERGENCIA 22 mm 1Nc Girar para Desenclavar | 3 | 46069 | 46081 | 3 | 0
46082 | SELECTOR 3 POSICIONES CON RETENCION 2NA+2NC | 3 | 46069 | 46082 | 3 | 0
46083 | SELECTOR CONMUTADOR BOMBAS ALTERNADAS, 0-B1-B2-ALT, 48X48MM | 3 | 46069 | 46083 | 3 | 0
46084 | RM35LM33MW ZELIO CONTROL NIVEL LIQUIDOS POR SONDA | 3 | 46069 | 46084 | 3 | 0
46085 | SONDA DE NIVEL LIQUIDO LA9RM201 | 3 | 46069 | 46085 | 3 | 0
46086 | LAMPARA PILOTO LED VERDE | 3 | 46069 | 46086 | 3 | 0
46087 | LAMPARA PILOTO LED ROJA | 3 | 46069 | 46087 | 3 | 0
46088 | REPARTIDOR TETRAPOLAR | 3 | 46069 | 46088 | 3 | 0
46089 | BARRA TOMA A TIERRA | 3 | 46069 | 46089 | 3 | 0
46090 | BORNES DE CONEXION 4 mm2 VIKING | 3 | 46069 | 46090 | 3 | 0
46091 | CANALETA RANURADA 40X40MM | 3 | 46069 | 46091 | 3 | 0
46092 | BALIZA LUZ FIJA/INTERMITENTE ROJA 24-230VCA | 3 | 46069 | 46092 | 3 | 0
46093 | FUSIBLE Y PORTAFUSIBLE 2A | 3 | 46069 | 46093 | 3 | 0
46094 | ELEMENTOS MALLA A TIERRA (INCLUIDAS LAS DOS MALLAS) | 3 | 46041 | 46094 | 2 | 0
46095 | CONDUCTOR CU DESNUDO 33.6 mm2 | 3 | 46094 | 46095 | 3 | 0
46096 | CONDUCTOR SPFLEX 4AWG | 3 | 46094 | 46096 | 3 | 0
46097 | DUCTO c.a.g1" 3MT | 3 | 46094 | 46097 | 3 | 0
46098 | CAPSULA PARA SOLDAR | 3 | 46094 | 46098 | 3 | 0
46099 | CABLE DESNUDO 2AWG | 3 | 46094 | 46099 | 3 | 0
46100 | SAL ERICO GEL 11KG | 3 | 46094 | 46100 | 3 | 0
46101 | Barra Toma Tierra 5/8' X1mt | 3 | 46094 | 46101 | 3 | 0
46102 | PRENSA TOMATIERRA 600 AMP | 3 | 46094 | 46102 | 3 | 0
46103 | TUBO CONCRETO 200mm2 | 3 | 46094 | 46103 | 3 | 0
46104 | TAPA CONCRETO | 3 | 46094 | 46104 | 3 | 0
46105 | MOLDE DE GRAFITO TIPO T 2 AWG | 3 | 46094 | 46105 | 3 | 0