## Sheet1
id | nombre | proyecto | id_padre | categoria_relacionada | nivel | final
c11000 | Costos Directos | c1 |  | 14 | 1 | FALSE
c11001 | Adquisiciones | c1 | c11000 | 15 | 2 | FALSE
c11002 | Area General | c1 | c11001 | 16 | 3 | FALSE
c11003 | General | c1 | c11002 | 17 | 4 | FALSE
c11004 | Pique Los Sauces | c1 | c11001 | 18 | 3 | FALSE
c11005 | Pozos de captacio | c1 | c11004 | 19 | 4 | FALSE
c11006 | Estanque de impulsion (EST-001) | c1 | c11004 | 20 | 4 | FALSE
c11007 | Estacion de bombeo | c1 | c11004 | 21 | 4 | FALSE
c11008 | Sala electrica | c1 | c11004 | 22 | 4 | FALSE
c11009 | Sala operador | c1 | c11004 | 23 | 4 | FALSE
c11010 | Linea MT | c1 | c11004 | 24 | 4 | FALSE
c11011 | Instrumentacion y Control Pique Los Sauces | c1 | c11004 | 25 | 4 | FALSE
c11012 | Caminos auxiliares | c1 | c11004 | 26 | 4 | FALSE
c11013 | Cañeria de Impulsion | c1 | c11001 | 27 | 3 | FALSE
c11014 | Cañeria de Acero | c1 | c11013 | 28 | 4 | FALSE
c11015 | Cañeria de HDPE | c1 | c11013 | 29 | 4 | FALSE
c11016 | Estanques Planta Matta | c1 | c11001 | 30 | 3 | FALSE
c11018 | Estanque de Agua Fresca | c1 | c11016 | 31 | 4 | FALSE
c11019 | Estanque de Procesos | c1 | c11016 | 32 | 4 | FALSE
c11020 | Instrumentacion y Control Planta Matta | c1 | c11016 | 33 | 4 | FALSE
c11022 | Costos Indirectos | c1 |  | 34 | 1 | FALSE
c11023 | EPCM | c1 | c11022 | 35 | 2 | FALSE
c11024 | Ingenieria de Detalles 2 | c1 | c11023 | 36 | 3 | FALSE
c11025 | Gestion de Permisos | c1 | c11023 | 37 | 3 | FALSE
c11026 | Gestion de compra y contratos | c1 | c11023 | 38 | 3 | FALSE
c11027 | Gestion de la Construccion | c1 | c11023 | 39 | 3 | FALSE
c11028 | Costos Dueño | c1 |  | 40 | 1 | FALSE
c11029 | Administracion Interna | c1 | c11028 | 41 | 2 | FALSE
c11030 | Servicio contraparte ingenieria | c1 | c11028 | 42 | 2 | FALSE
c11031 | Contingencia | c1 |  | 43 | 1 | TRUE
c11033 | Hormigón estructura G-30 | c1 | c11006 | 44 | 5 | TRUE
c11034 | Hormigón fundaciones G-30 | c1 | c11006 | 45 | 5 | TRUE
c11035 | Hormigón emplantillado G-5 | c1 | c11006 | 46 | 5 | TRUE
c11036 | Acero de refuerzo A630-420H | c1 | c11006 | 47 | 5 | TRUE
c11037 | Hormigón estructura G-30 | c1 | c11007 | 48 | 5 | TRUE
c11038 | Hormigón radier G-20 | c1 | c11007 | 49 | 5 | TRUE
c11039 | Hormigón fundaciones G-30 | c1 | c11007 | 50 | 5 | TRUE
c11040 | Hormigón emplantillado G-5 | c1 | c11007 | 51 | 5 | TRUE
c11041 | Muro de albañilería e=20 cm | c1 | c11007 | 52 | 5 | TRUE
c11042 | Acero de refuerzo A630-420H | c1 | c11007 | 53 | 5 | TRUE
c11043 | Hormigón fundaciones G-30 | c1 | c11007 | 54 | 5 | TRUE
c11044 | Hormigón emplantillado G-5 | c1 | c11007 | 55 | 5 | TRUE
c11045 | Acero de refuerzo A630-420H | c1 | c11007 | 56 | 5 | TRUE
c11046 | Excavación en suelo semi duro | c1 | c11007 | 57 | 5 | TRUE
c11047 | Relleno con material seleccionado de la excavación | c1 | c11007 | 58 | 5 | TRUE
c11048 | Retiro a botadero | c1 | c11007 | 59 | 5 | TRUE
c11049 | Estructura metálica liviana P ≤ 30 kg/m | c1 | c11008 | 60 | 5 | TRUE
c11050 | Parrilla de piso | c1 | c11008 | 61 | 5 | TRUE
c11051 | Barandas | c1 | c11008 | 62 | 5 | TRUE
c11052 | Conexiones | c1 | c11008 | 63 | 5 | TRUE
c11053 | Excavación en suelo semi duro | c1 | c11008 | 64 | 5 | TRUE
c11054 | Relleno con material seleccionado de la excavación | c1 | c11008 | 65 | 5 | TRUE
c11055 | Retiro a botadero | c1 | c11008 | 66 | 5 | TRUE
c11056 | Hormigón fundaciones G-30 | c1 | c11008 | 67 | 5 | TRUE
c11057 | Hormigón emplantillado G-5 | c1 | c11008 | 68 | 5 | TRUE
c11058 | Acero de refuerzo A630-420H | c1 | c11008 | 69 | 5 | TRUE
c11059 | Excavación en suelo semi duro | c1 | c11009 | 70 | 5 | TRUE
c11060 | Relleno con material seleccionado de la excavación | c1 | c11009 | 71 | 5 | TRUE
c11061 | Retiro a botadero | c1 | c11009 | 72 | 5 | TRUE
c11062 | Hormigón fundaciones G-30 | c1 | c11009 | 73 | 5 | TRUE
c11063 | Hormigón emplantillado G-5 | c1 | c11009 | 74 | 5 | TRUE
c11064 | Hormigón radier G-20 | c1 | c11009 | 75 | 5 | TRUE
c11065 | Acero de refuerzo A630-420H | c1 | c11009 | 76 | 5 | TRUE
c11066 | Suministro y montaje estructura modular | c1 | c11009 | 77 | 5 | TRUE
c11067 | Excavación en suelo semi duro | c1 | c11012 | 78 | 5 | TRUE
c11068 | Relleno con material seleccionado de la excavación | c1 | c11012 | 79 | 5 | TRUE
c11069 | Retiro a botadero | c1 | c11012 | 80 | 5 | TRUE
c11070 | Estructura metálica liviana P ≤ 30 kg/m | c1 | c11007 | 81 | 5 | TRUE
c11071 | Cámaras tipo B | c1 | c11008 | 82 | 5 | TRUE
c11072 | Banco de ductos | c1 | c11008 | 83 | 5 | TRUE
c11073 | Indirectos de Contratista de Construcción | c1 | c11003 | 84 | 5 | FALSE
c11074 | Overhead, Gastos Generales y Utilidades | c1 | c11073 | 85 | 6 | TRUE
c11075 | Administración Contratista (Staff y Gastos Reembolsables) | c1 | c11073 | 86 | 6 | TRUE
c11076 | Movilización y Desmovilización | c1 | c11073 | 87 | 6 | TRUE
c11077 | Instalación de faena | c1 | c11073 | 88 | 6 | TRUE
c11079 | Bomba de agua fresca desde Pique los Sauces a Planta Matta | c1 | c11007 | 89 | 5 | TRUE
c11080 | Bomba de agua fresca desde Pique los Sauces a Planta Matta | c1 | c11007 | 90 | 5 | TRUE
c11081 | Bomba de agua fresca desde Pique los Sauces a Planta Matta | c1 | c11007 | 91 | 5 | TRUE
c11082 | Estanque de agua fresca Pique los Sauces | c1 | c11006 | 92 | 5 | TRUE
c11083 | Estanque Hidropack | c1 | c11007 | 93 | 5 | TRUE
c11084 | Estanque Hidropack | c1 | c11007 | 94 | 5 | TRUE
c11085 | Tecle sala de bombas | c1 | c11007 | 95 | 5 | TRUE
c11086 | Repuestos | c1 | c11007 | 96 | 5 | TRUE
c11087 | Vendor | c1 | c11007 | 97 | 5 | TRUE
c11089 | Cañería de acero carbono, ASTM A53 Gr.B Tipo S (sin costura), STD. wall, BE, ASME B36.10M | c1 | c11007 | 98 | 5 | TRUE
c11090 | Cañería de acero carbono, ASTM A53 Gr.B Tipo S (sin costura), STD. wall, BE, ASME B36.10M | c1 | c11007 | 99 | 5 | TRUE
c11091 | Cañería de acero carbono, ASTM A53 Gr.B Tipo S (sin costura), STD. wall, BE, ASME B36.10M | c1 | c11007 | 100 | 5 | TRUE
c11092 | Cañería Polietileno de Alta densidad (HDPE) PE-100, PN-10, extremos planos, ISO 4427 - SDR 17 | c1 | c11005 | 101 | 5 | TRUE
c11093 | Codo ELL 90 DEG RL, STD wall, Acero Carbono ASTM A234 WPB, sin costura, BE, ASME B16.9 | c1 | c11007 | 102 | 5 | TRUE
c11094 | Lateral 45°, STD wall, Fabricado, ASTM A53 Gr.B Tipo S (sin costura), BE, AWWA C208, con poncho refuerzo | c1 | c11007 | 103 | 5 | TRUE
c11095 | Reducción Excéntrica , STD wall, Acero Carbono ASTM A234 WPB, sin costura, BE, ASME B16.9. | c1 | c11007 | 104 | 5 | TRUE
c11096 | Reducción Excéntrica , STD wall, Acero Carbono ASTM A234 WPB, sin costura, BE, ASME B16.9. | c1 | c11007 | 105 | 5 | TRUE
c11097 | Reducción Excéntrica , STD wall, Acero Carbono ASTM A234 WPB, sin costura, BE, ASME B16.9. | c1 | c11007 | 106 | 5 | TRUE
c11098 | Reducción Concéntrica , STD wall, Acero Carbono ASTM A234 WPB, sin costura, BE, ASME B16.9. | c1 | c11007 | 107 | 5 | TRUE
c11099 | Codo ELL 90 DEG RL, STD wall, Acero Carbono ASTM A234 WPB, sin costura, BE, ASME B16.9 | c1 | c11007 | 108 | 5 | TRUE
c11100 | Brida SO, Clase 150, RF, Acero carbono ASTM A105, ASME B16.5 | c1 | c11007 | 109 | 5 | TRUE
c11101 | Brida SO, Clase 150, RF, Acero carbono ASTM A105, ASME B16.5 | c1 | c11007 | 110 | 5 | TRUE
c11102 | Brida SO, Clase 150, RF, Acero carbono ASTM A105, ASME B16.5 | c1 | c11007 | 111 | 5 | TRUE
c11103 | Brida SO, Clase 150, RF, Acero carbono ASTM A105, ASME B16.5 | c1 | c11007 | 112 | 5 | TRUE
c11104 | Brida SO, Clase 150, RF, Acero carbono ASTM A105, ASME B16.5 | c1 | c11007 | 113 | 5 | TRUE
c11105 | STUB END porta brida, corto, extremo plano y chaflán interior 30°, HDPE PE100, PN10, ISO 4427, SDR 17 | c1 | c11005 | 114 | 5 | TRUE
c11106 | Brida de respaldo, clase 150, Hierro dúctil ASTM A536 Gr. 65-45-12, revestimiento epóxico, IPP Deltaflex o similar, ASME B16.42 para Stub-end HDPE | c1 | c11005 | 115 | 5 | TRUE
c11107 | Tie in | c1 | c11005 | 116 | 5 | TRUE
c11108 | Allowance piping (meteriales menores) | c1 | c11005 | 117 | 5 | TRUE
c11109 | Allowance piping (meteriales menores) | c1 | c11007 | 118 | 5 | TRUE
c11111 | Transformador Tipo Subestación aérea 300 kVA 13,8/400 V DYn11 Aceite | c1 | c11005 | 119 | 5 | TRUE
c11112 | Conduit Sch.80 Diám. 63 mm tira 3 mts. | c1 | c11008 | 120 | 5 | TRUE
c11113 | Conduit Sch.80 Diám. 90 mm tira 3 mts. | c1 | c11008 | 121 | 5 | TRUE
c11114 | Conduit Acero Galvanizado Ansi C80.1 Diám. 3" tira 3 mts. | c1 | c11008 | 122 | 5 | TRUE
c11115 | Desconectador c/Fusible Aéreo Clase 15 kV Monopolar 100A | c1 | c11008 | 123 | 5 | TRUE
c11116 | Equipo VDF 90 kW Completamente Integrado en Gabinente Auto. Nema 1G | c1 | c11008 | 124 | 5 | TRUE
c11117 | Centro Control de Motores 400 V 50 Hz Incoming 800A 3 Columnas Nema 12 | c1 | c11008 | 125 | 5 | TRUE
c11118 | Tablero Distribución de Fuerza cap. 20 kVA 400 V 50 Hz Nema 1G | c1 | c11008 | 126 | 5 | TRUE
c11119 | Multiconductor Cu (p/VDF) 1x3/c# 4-0 AWG +G+P XLPE/PVC 2 kV | c1 | c11008 | 127 | 5 | TRUE
c11120 | Monoconductor Cu 1/c# 4-0 AWG XLPE/PVC 1 kV | c1 | c11008 | 128 | 5 | TRUE
c11121 | Monoconductor Cu # 2-0 AWG XLPE/PVC 1 Kv (verde) | c1 | c11008 | 129 | 5 | TRUE
c11122 | Botonera Partir/Parar Emerg. Nema 4 | c1 | c11008 | 130 | 5 | TRUE
c11123 | Transformador Trifásico Tipo Seco, 25 kVA 400/400-231 DYn11 50 Hz | c1 | c11008 | 131 | 5 | TRUE
c11124 | Transformador Tipo Subestación aérea 300 kVA 13,8/400 V DYn11 Aceite | c1 | c11008 | 132 | 5 | TRUE
c11125 | Multiconductor Cu 1x3/c# 8 AWG XLPE/PVC 1 kV | c1 | c11008 | 133 | 5 | TRUE
c11126 | Conductor Cu Desnudo 19HB # 2-0 AWG | c1 | c11008 | 134 | 5 | TRUE
c11127 | Multiconductor Cu 1x4/c# 8 AWG XLPE/PVC 1 kV | c1 | c11008 | 135 | 5 | TRUE
c11128 | Monoconductor Cu # 250 MCM XLPE/PVC 1 kV | c1 | c11008 | 136 | 5 | TRUE
c11129 | Sala Eléctrica Tipo Contenedor Soldado 9x4 m Montaje Pilotes | c1 | c11008 | 137 | 5 | TRUE
c11130 | Equipo Aire Acondicionado | c1 | c11008 | 138 | 5 | TRUE
c11131 | Equipo Presurización | c1 | c11008 | 139 | 5 | TRUE
c11132 | Unidad UPS Trifásica | c1 | c11008 | 140 | 5 | TRUE
c11133 | Tablero Instrumentación | c1 | c11008 | 141 | 5 | TRUE
c11134 | Escalerilla Acero Galv. 600x100 tira 3 mts. | c1 | c11008 | 142 | 5 | TRUE
c11135 | Curva Horizontal 90° EPC | c1 | c11008 | 143 | 5 | TRUE
c11136 | Conductor Cu Desnudo # 4-0 | c1 | c11008 | 144 | 5 | TRUE
c11137 | Conductor Cu Desnudo # 2-0 | c1 | c11008 | 145 | 5 | TRUE
c11138 | Multiconductor Cu Ctrol. 1x9/c# 14 AWG XLPE/PVC 600 V | c1 | c11008 | 146 | 5 | TRUE
c11139 | Allowance electricidad (meteriales menores) | c1 | c11008 | 147 | 5 | TRUE
c11140 | Repuestos | c1 | c11008 | 148 | 5 | TRUE
c11141 | Vendor | c1 | c11008 | 149 | 5 | TRUE
c11143 | Gabinete de control, incluye Pantalla HMI, CPU, Fuente de poder,, Módulo AI x2, Módulo DI x1, Módulo de comunicación Ethernet, Módulo de comunicación serial Modbus RTU. | c1 | c11011 | 150 | 5 | TRUE
c11144 | Gabinete de Comunicaciones, incluye switch acceso. | c1 | c11011 | 151 | 5 | TRUE
c11145 | Antena radioenlace, incluye Power injector. | c1 | c11011 | 152 | 5 | TRUE
c11146 | Cable de Comunicación S/FTP Cat. 6A | c1 | c11011 | 153 | 5 | TRUE
c11147 | Cable Modbus RTU 1x1p + Sh # 22 AWG | c1 | c11011 | 154 | 5 | TRUE
c11148 | Cable de fuerza con cobre blando, 1 x 3c # 14 AWG, Clase 600 V, Temperatura 90 ºC operación normal, aislación de polietileno reticulado (XLPE) tipo XTMU, libre de halógenos, protección a la radiación solar (UV) y retardante a la llama, para exterior. | c1 | c11011 | 155 | 5 | TRUE
c11149 | Cable de control 1x 3c, #14 AWG, XTCC, cubierta final de PVC, resistente a rayos solares y llama, Ten-sión de Servicio 600V, Temperatura 90 °C, norma ICEA. | c1 | c11011 | 156 | 5 | TRUE
c11150 | Cable de control multiconductor, 1x 5c, #16 AWG, XTCC, cubierta final de PVC, resistente a rayos solares y llama, Tensión de Servicio 600V, Temperatura 90 °C, norma ICEA. | c1 | c11011 | 157 | 5 | TRUE
c11151 | Cable de Instrumentación 1 x 1p + Sh # 16 AWG, aislación de PVC, blindaje individual y total con papel aluminio, cable de drenaje para conexión a tierra, cubierta final de PVC, tensión de servicio 300 V, tem-peratura 90 °C, libre de halógenos, protección | c1 | c11011 | 158 | 5 | TRUE
c11152 | Conduit acero galvanizado rígido ansi c80.1 ø3/4" tira 3 mts. | c1 | c11011 | 159 | 5 | TRUE
c11153 | Allowance instrumentación (meteriales menores) | c1 | c11011 | 160 | 5 | TRUE
c11154 | Repuestos | c1 | c11011 | 161 | 5 | TRUE
c11155 | Vendor | c1 | c11011 | 162 | 5 | TRUE
c11157 | Precomisionamiento mécanica | c1 | c11007 | 163 | 5 | TRUE
c11158 | Precomisionamiento piping | c1 | c11007 | 164 | 5 | TRUE
c11159 | Precomisionamiento electrico | c1 | c11008 | 165 | 5 | TRUE
c11160 | Precomisionamiento instrumentación | c1 | c11011 | 166 | 5 | TRUE
c11162 | Excavación en suelo semi duro | c1 | c11014 | 167 | 5 | TRUE
c11163 | Cama de arena | c1 | c11014 | 168 | 5 | TRUE
c11164 | Relleno primario | c1 | c11014 | 169 | 5 | TRUE
c11165 | Relleno secundario | c1 | c11014 | 170 | 5 | TRUE
c11166 | Retiro botadero | c1 | c11014 | 171 | 5 | TRUE
c11167 | Estructura metálica liviana P ≤ 30 kg/m | c1 | c11014 | 172 | 5 | TRUE
c11168 | Conexiones | c1 | c11014 | 173 | 5 | TRUE
c11169 | Cable acero f=3/8" | c1 | c11014 | 174 | 5 | TRUE
c11170 | Cable acero f=1" | c1 | c11014 | 175 | 5 | TRUE
c11171 | Cable acero f=2" | c1 | c11014 | 176 | 5 | TRUE
c11172 | Excavación en suelo semi duro | c1 | c11014 | 177 | 5 | TRUE
c11173 | Relleno con material seleccionado de la excavación | c1 | c11014 | 178 | 5 | TRUE
c11174 | Retiro a botadero | c1 | c11014 | 179 | 5 | TRUE
c11175 | Hormigón fundaciones G-30 | c1 | c11014 | 180 | 5 | TRUE
c11176 | Hormigón emplantillado G-5 | c1 | c11014 | 181 | 5 | TRUE
c11177 | Acero de refuerzo A630-420H | c1 | c11014 | 182 | 5 | TRUE
c11178 | Excavación en suelo semi duro | c1 | c11014 | 183 | 5 | TRUE
c11179 | Cama de arena | c1 | c11014 | 184 | 5 | TRUE
c11180 | Relleno primario | c1 | c11014 | 185 | 5 | TRUE
c11181 | Relleno secundario | c1 | c11014 | 186 | 5 | TRUE
c11182 | Retiro botadero | c1 | c11014 | 187 | 5 | TRUE
c11183 | Atravieso mediante tunelera f=600 mm | c1 | c11014 | 188 | 5 | TRUE
c11184 | Excavación en suelo semi duro | c1 | c11014 | 189 | 5 | TRUE
c11185 | Cama de arena | c1 | c11014 | 190 | 5 | TRUE
c11186 | Relleno primario | c1 | c11014 | 191 | 5 | TRUE
c11187 | Relleno secundario | c1 | c11014 | 192 | 5 | TRUE
c11188 | Retiro botadero | c1 | c11014 | 193 | 5 | TRUE
c11189 | Demolición de pavimento asfalto | c1 | c11014 | 194 | 5 | TRUE
c11190 | Pavimento asfaltico e=5cm | c1 | c11014 | 195 | 5 | TRUE
c11191 | Base granular CBR 60% e=15 cm | c1 | c11014 | 196 | 5 | TRUE
c11192 | Sub base granular CBR 30% e=20 cm | c1 | c11014 | 197 | 5 | TRUE
c11193 | Tubería acero corrugado f=500 mm | c1 | c11014 | 198 | 5 | TRUE
c11194 | Excavación en suelo semi duro | c1 | c11014 | 199 | 5 | TRUE
c11195 | Cama de arena | c1 | c11014 | 200 | 5 | TRUE
c11196 | Relleno primario | c1 | c11014 | 201 | 5 | TRUE
c11197 | Relleno secundario | c1 | c11014 | 202 | 5 | TRUE
c11198 | Retiro botadero | c1 | c11014 | 203 | 5 | TRUE
c11199 | Atravieso mediante tunelera f=600 mm | c1 | c11014 | 204 | 5 | TRUE
c11200 | Excavación en suelo semi duro | c1 | c11014 | 205 | 5 | TRUE
c11201 | Cama de arena | c1 | c11014 | 206 | 5 | TRUE
c11202 | Relleno primario | c1 | c11014 | 207 | 5 | TRUE
c11203 | Relleno secundario | c1 | c11014 | 208 | 5 | TRUE
c11204 | Retiro botadero | c1 | c11014 | 209 | 5 | TRUE
c11205 | Tubería acero corrugado f=500 mm | c1 | c11014 | 210 | 5 | TRUE
c11206 | Excavación en suelo semi duro | c1 | c11014 | 211 | 5 | TRUE
c11207 | Cama de arena | c1 | c11014 | 212 | 5 | TRUE
c11208 | Relleno primario | c1 | c11014 | 213 | 5 | TRUE
c11209 | Relleno secundario | c1 | c11014 | 214 | 5 | TRUE
c11210 | Retiro botadero | c1 | c11014 | 215 | 5 | TRUE
c11211 | Tubería acero corrugado f=500 mm | c1 | c11014 | 216 | 5 | TRUE
c11212 | Excavación en suelo semi duro | c1 | c11014 | 217 | 5 | TRUE
c11213 | Cama de arena | c1 | c11014 | 218 | 5 | TRUE
c11214 | Relleno primario | c1 | c11014 | 219 | 5 | TRUE
c11215 | Relleno secundario | c1 | c11014 | 220 | 5 | TRUE
c11216 | Retiro botadero | c1 | c11014 | 221 | 5 | TRUE
c11217 | Tubería acero corrugado f=500 mm | c1 | c11014 | 222 | 5 | TRUE
c11218 | Excavación en suelo semi duro | c1 | c11015 | 223 | 5 | TRUE
c11219 | Cama de arena | c1 | c11015 | 224 | 5 | TRUE
c11220 | Relleno primario | c1 | c11015 | 225 | 5 | TRUE
c11221 | Relleno secundario | c1 | c11015 | 226 | 5 | TRUE
c11222 | Retiro botadero | c1 | c11015 | 227 | 5 | TRUE
c11223 | Tubería acero corrugado f=500 mm | c1 | c11015 | 228 | 5 | TRUE
c11225 | Cañería de acero carbono, ASTM A53 Gr.B Tipo S (sin costura), STD. wall, BE, ASME B36.10M | c1 | c11014 | 229 | 5 | TRUE
c11226 | Cañería Polietileno de Alta densidad (HDPE) PE-100, PN-10, extremos planos, ISO 4427 - SDR 17 | c1 | c11015 | 230 | 5 | TRUE
c11227 | Codo ELL 45 DEG RL, STD wall, Acero Carbono ASTM A234 WPB, sin costura, BE, ASME B16.9 | c1 | c11014 | 231 | 5 | TRUE
c11228 | Brida SO, Clase 150, RF, Acero carbono ASTM A105, ASME B16.5 | c1 | c11014 | 232 | 5 | TRUE
c11229 | STUB END porta brida, corto, extremo plano y chaflán interior 30°, HDPE PE100, PN10, ISO 4427, SDR 17 | c1 | c11015 | 233 | 5 | TRUE
c11230 | Tee recta, extremos planos, HDPE PE100, PN10, Fabricado 3 segmentos, ISO 4427, SDR 17 | c1 | c11015 | 234 | 5 | TRUE
c11231 | Brida de respaldo, clase 150, Hierro dúctil ASTM A536 Gr. 65-45-12, revestimiento epóxico, IPP Deltaflex o similar, ASME B16.42 para Stub-end HDPE | c1 | c11015 | 235 | 5 | TRUE
c11232 | Mantas Termocontraibles GTS 65 280 450 BK/L Ø 10" | c1 | c11014 | 236 | 5 | TRUE
c11233 | Cinta Protección en Cambios de dirección, HCA-B100-15BK | c1 | c11014 | 237 | 5 | TRUE
c11234 | Allowance piping (meteriales menores) | c1 | c11014 | 238 | 5 | TRUE
c11235 | Allowance piping (meteriales menores) | c1 | c11015 | 239 | 5 | TRUE
c11236 | Prueba hidraulica | c1 | c11014 | 240 | 5 | TRUE
c11238 | Precomisionamiento | c1 | c11014 | 241 | 5 | TRUE
c11239 | Cañería de acero carbono, ASTM A53 Gr.B Tipo S (sin costura), STD. wall, BE, ASME B36.10M | c1 | c11018 | 242 | 5 | TRUE
c11240 | Codo ELL 45 DEG RL, STD wall, Acero Carbono ASTM A234 WPB, sin costura, BE, ASME B16.9 | c1 | c11018 | 243 | 5 | TRUE
c11241 | Brida SO, Clase 150, RF, Acero carbono ASTM A105, ASME B16.5 | c1 | c11018 | 244 | 5 | TRUE
c11242 | Tie in | c1 | c11018 | 245 | 5 | TRUE
c11243 | Allowance piping (meteriales menores) | c1 | c11018 | 246 | 5 | TRUE
c11245 | Gabinete de control, incluye CPU, Fuente de poder,, Módulo AI x1, Módulo DI x1, Módulo DO x1, Módulo de comunicación Ethernet. | c1 | c11020 | 247 | 5 | TRUE
c11246 | Gabinete de Comunicaciones, incluye switch acceso. | c1 | c11020 | 248 | 5 | TRUE
c11247 | Antena radioenlace, incluye Power injector. | c1 | c11020 | 249 | 5 | TRUE
c11248 | Pantalla HMI Autosoportada | c1 | c11020 | 250 | 5 | TRUE
c11249 | Estación de operación, incluye monitor y perifericos. | c1 | c11020 | 251 | 5 | TRUE
c11250 | Cable de Comunicación S/FTP Cat. 6A | c1 | c11020 | 252 | 5 | TRUE
c11251 | Fibra óptica Multimodo 50/125μm, 12 filamentos, cubierta del tipo LSZH, protección contra roedores. | c1 | c11020 | 253 | 5 | TRUE
c11252 | Cable de fuerza con cobre blando, 1 x 3c # 14 AWG, Clase 600 V, Temperatura 90 ºC operación normal, | c1 | c11020 | 254 | 5 | TRUE
c11253 | Cable de control multiconductor, 1x 5c, #16 AWG, XTCC, cubierta final de PVC, resistente a rayos solares y llama, Tensión de Servicio 600V, Temperatura 90 °C, norma ICEA. | c1 | c11020 | 255 | 5 | TRUE
c11254 | Cable de control multiconductor, 1x 9c, #16 AWG, XTCC, cubierta final de PVC, resistente a rayos solares y llama, Tensión de Servicio 600V, Temperatura 90 °C, norma ICEA. | c1 | c11020 | 256 | 5 | TRUE
c11255 | Cable de Instrumentación 1 x 1p + Sh # 16 AWG, aislación de PVC, blindaje individual y total con papel aluminio, cable de drenaje para conexión a tierra, | c1 | c11020 | 257 | 5 | TRUE
c11256 | Conduit acero galvanizado rígido ansi c80.1 ø3/4" tira 3 mts. | c1 | c11020 | 258 | 5 | TRUE
c11257 | Allowance instrumentación (meteriales menores) | c1 | c11020 | 259 | 5 | TRUE
c11258 | Repuestos | c1 | c11020 | 260 | 5 | TRUE
c11259 | Vendor | c1 | c11020 | 261 | 5 | TRUE
c11261 | Poste Hormigón Armado Clase 600 kg Largo 15 mts. | c1 | c11010 | 262 | 5 | TRUE
c11262 | Cruceta Acero Galv. 80x80x10x2000 mm | c1 | c11010 | 263 | 5 | TRUE
c11263 | Pletina Galvanizada 75x10x400 mm | c1 | c11010 | 264 | 5 | TRUE
c11264 | Cruceta Hormigón Prestensado 75x75x1900 mm | c1 | c11010 | 265 | 5 | TRUE
c11265 | Conductor Cu Desnudo 7HB # 2-0 AWG | c1 | c11010 | 266 | 5 | TRUE
c11266 | Aislador de Cadena 15 kV | c1 | c11010 | 267 | 5 | TRUE
c11267 | Aislador de Espiga 15 kV | c1 | c11010 | 268 | 5 | TRUE
c11268 | Viga Acero U Porta transformador | c1 | c11010 | 269 | 5 | TRUE
c11269 | Vigeta Acero U Porta Viga | c1 | c11010 | 270 | 5 | TRUE
c11270 | Cable Acero Galvnizado diám. 3/8" | c1 | c11010 | 271 | 5 | TRUE
c11271 | Aislador tensor clase13,2 kV 108 mm | c1 | c11010 | 272 | 5 | TRUE
c11272 | Descargador Sobretensiones 7,5kV 10 kA | c1 | c11010 | 273 | 5 | TRUE
c11273 | Barra Copperweld 5/8"x3 m | c1 | c11010 | 274 | 5 | TRUE
c11274 | Muerto Hormigon | c1 | c11010 | 275 | 5 | TRUE
c11275 | Allowance electricidad (meteriales menores) | c1 | c11010 | 276 | 5 | TRUE
c11277 | Precomisionamiento | c1 | c11010 | 277 | 5 | TRUE
c11279 | Desmantelamiento opcional | c1 | c11003 | 278 | 5 | TRUE
c11281 | Manómetro local en descarga de bomba 01000-BOC-001 | c1 | c11011 | 279 | 5 | TRUE
c11282 | Manómetro local en descarga de bomba 01000-BOC-002 | c1 | c11011 | 280 | 5 | TRUE
c11283 | Manómetro local en descarga de bomba 01000-BOC-003 | c1 | c11011 | 281 | 5 | TRUE
c11284 | Indicador transmisor de presión de descarga bombas centrífugas | c1 | c11011 | 282 | 5 | TRUE
c11285 | Flujómetro tipo magnético (Existente - reutilizado) en descarga de bombas Pozo Profundo COP-31A | c1 | c11011 | 283 | 5 | TRUE
c11286 | Flujómetro tipo magnético (Existente - reutilizado) en descarga de bombas Pozo Profundo COP-32A | c1 | c11011 | 284 | 5 | TRUE
c11287 | Flujómetro tipo magnético (Existente - reutilizado) en descarga de bombas Pozo Profundo COP-33A | c1 | c11011 | 285 | 5 | TRUE
c11288 | Flujómetro tipo magnético en descarga de bombas 01000-BOC-001/002 | c1 | c11011 | 286 | 5 | TRUE
c11289 | Flujómetro tipo magnético en entrada estanques 03000-EST-002/003 | c1 | c11011 | 287 | 5 | TRUE
c11290 | Indicador Transmisor de nivel tipo hidrostático en pozo profundo COP 31A | c1 | c11011 | 288 | 5 | TRUE
c11291 | Indicador Transmisor de nivel tipo hidrostático en pozo profundo COP 32A | c1 | c11011 | 289 | 5 | TRUE
c11292 | Indicador Transmisor de nivel tipo hidrostático en pozo profundo COP 33A | c1 | c11011 | 290 | 5 | TRUE
c11293 | Switch de nivel alto/bajo, tipo conductivo en estanque de agua 01000-EST-001 | c1 | c11011 | 291 | 5 | TRUE
c11294 | Indicador Transmisor de nivel tipo Ultrasónico en estanque de agua fresca 01000-EST-001 | c1 | c11011 | 292 | 5 | TRUE
c11295 | Indicador Transmisor de nivel tipo Ultrasónico en estanque de agua fresca 03000-EST-002 | c1 | c11011 | 293 | 5 | TRUE
c11296 | Indicador Transmisor de nivel tipo Ultrasónico en estanque de agua de procesos 03000-EST-003 | c1 | c11011 | 294 | 5 | TRUE
c11297 | Switch de nivel bajo (Existente - reutilizado) en Pozo COP-31A | c1 | c11011 | 295 | 5 | TRUE
c11298 | Switch de nivel bajo (Existente - reutilizado) en Pozo COP-32A | c1 | c11011 | 296 | 5 | TRUE
c11299 | Switch de nivel bajo (Existente - reutilizado)en Pozo COP-33A | c1 | c11011 | 297 | 5 | TRUE
c11300 | Botonera local para partir/parar Bomba 01000-BOC-001 | c1 | c11011 | 298 | 5 | TRUE
c11301 | Botonera local parada de emergencia Bomba 01000-BOC-001 | c1 | c11011 | 299 | 5 | TRUE
c11302 | Botonera local para partir/parar Bomba 01000-BOC-002 | c1 | c11011 | 300 | 5 | TRUE
c11303 | Botonera local parada de emergencia Bomba 01000-BOC-002 | c1 | c11011 | 301 | 5 | TRUE
c11304 | Botonera local para partir/parar Bomba 01000-BOC-002 | c1 | c11011 | 302 | 5 | TRUE
c11305 | Botonera local parada de emergencia Bomba 01000-BOC-002 | c1 | c11011 | 303 | 5 | TRUE
c11306 | Válvula de corte, alimentación de agua a estaque de agua de procesos | c1 | c11018 | 304 | 5 | TRUE
c11307 | Válvula de corte, alimentación de agua a estaque de agua fresca | c1 | c11019 | 305 | 5 | TRUE
c11308 | Configuración sistema de control | c1 | c11003 | 306 | 5 | TRUE
c11309 | Allowance instrumentación (meteriales menores) | c1 | c11011 | 307 | 5 | TRUE
c11310 | Precomisionamiento | c1 | c11011 | 308 | 5 | TRUE
c11311 | Repuestos | c1 | c11011 | 309 | 5 | TRUE
c11312 | Vendor | c1 | c11011 | 310 | 5 | TRUE
c11313 | Interferencias calle Copayapu | c1 | c11014 | 311 | 5 | TRUE
c11314 | Obras de mitigación, cierres duros, señeletica, et | c1 | c11014 | 312 | 5 | TRUE
c11315 | Obras de mitigación, cierres duros, señeletica, et | c1 | c11014 | 313 | 5 | TRUE
c11316 | Asistencia tecnica del vendor | c1 | c11024 | 314 | 4 | TRUE
c11317 | Ingenieria de Detalles y Contraparte | c1 | c11024 | 315 | 4 | TRUE
c11318 | Administración del Proyecto | c1 | c11407 | 316 | 5 | FALSE
c11319 | Administrador del Proyecto | c1 | c11318 | 317 | 6 | TRUE
c11320 | Jefe Ingeniería | c1 | c11318 | 318 | 6 | TRUE
c11321 | Servicios de Proyecto | c1 | c11407 | 319 | 5 | FALSE
c11322 | Control | c1 | c11407 | 320 | 5 | FALSE
c11323 | Jefe Control de Proyecto (P&C) | c1 | c11322 | 321 | 6 | TRUE
c11324 | Planificación Programación | c1 | c11322 | 322 | 6 | TRUE
c11325 | Control de Documentos | c1 | c11322 | 323 | 6 | TRUE
c11326 | Costos | c1 | c11407 | 324 | 5 | FALSE
c11327 | Jefe Control de Costos | c1 | c11326 | 325 | 6 | TRUE
c11328 | Ingeniero de Control de Costos | c1 | c11326 | 326 | 6 | TRUE
c11329 | Supervisión de Construcción | c1 | c11407 | 327 | 5 | FALSE
c11330 | Jefe ITO | c1 | c11329 | 328 | 6 | TRUE
c11331 | ITO Civil | c1 | c11329 | 329 | 6 | TRUE
c11332 | ITO Mecánico- piping | c1 | c11329 | 330 | 6 | TRUE
c11333 | ITO electrico e inst | c1 | c11329 | 331 | 6 | TRUE
c11334 | SEGURIDAD | c1 | c11407 | 332 | 5 | FALSE
c11335 | Jefe HSEC | c1 | c11334 | 333 | 6 | TRUE
c11336 | Supervisor HSE | c1 | c11334 | 334 | 6 | TRUE
c11337 | Asistente HSE | c1 | c11334 | 335 | 6 | TRUE
c11338 | CALIDAD | c1 | c11407 | 336 | 5 | FALSE
c11339 | Jefe Aseguramiento de Calidad | c1 | c11338 | 337 | 6 | TRUE
c11340 | Ingeniero Control de Calidad | c1 | c11338 | 338 | 6 | TRUE
c11341 | Laboratorista | c1 | c11338 | 339 | 6 | TRUE
c11342 | Asistente Oficina Calidad | c1 | c11338 | 340 | 6 | TRUE
c11343 | PEM | c1 | c11407 | 341 | 5 | FALSE
c11344 | Lider PEM | c1 | c11343 | 342 | 6 | TRUE
c11345 | Especialista Mecanico-piping | c1 | c11343 | 343 | 6 | TRUE
c11346 | Especialista E&I | c1 | c11343 | 344 | 6 | TRUE
c11347 | ALIMENTACIÓN | c1 | c11408 | 345 | 5 | FALSE
c11348 | Alimentación | c1 | c11347 | 346 | 6 | TRUE
c11349 | ALOJAMIENTO | c1 | c11408 | 347 | 5 | FALSE
c11350 | Alojamiento | c1 | c11349 | 348 | 6 | TRUE
c11351 | EXAMENES | c1 | c11409 | 349 | 5 | FALSE
c11352 | Altura Personal (100% Personal) | c1 | c11351 | 350 | 6 | TRUE
c11353 | Psicosensotécnico (25% Personal) | c1 | c11351 | 351 | 6 | TRUE
c11354 | Drogas (100% Personal) | c1 | c11351 | 352 | 6 | TRUE
c11355 | PCR | c1 | c11351 | 353 | 6 | TRUE
c11356 | TRANSPORTE | c1 | c11408 | 354 | 5 | FALSE
c11357 | Camioneta | c1 | c11356 | 355 | 6 | TRUE
c11358 | CURSOS | c1 | c11409 | 356 | 5 | FALSE
c11359 | Inducción Seguridad | c1 | c11358 | 357 | 6 | TRUE
c11360 | Comunidades y medio ambiente | c1 | c11358 | 358 | 6 | TRUE
c11361 | Aislamiento y bloqueo | c1 | c11358 | 359 | 6 | TRUE
c11362 | Espacios confinados | c1 | c11358 | 360 | 6 | TRUE
c11363 | Reglamento conducción | c1 | c11358 | 361 | 6 | TRUE
c11364 | Trabajo en altura | c1 | c11358 | 362 | 6 | TRUE
c11365 | Operación de levante | c1 | c11358 | 363 | 6 | TRUE
c11366 | Liderazgo en terreno | c1 | c11358 | 364 | 6 | TRUE
c11367 | Evaluación de riesgos (ERT) y permisos de trabajo | c1 | c11358 | 365 | 6 | TRUE
c11368 | Sustancias peligrosas | c1 | c11358 | 366 | 6 | TRUE
c11369 | Curso conducción | c1 | c11358 | 367 | 6 | TRUE
c11370 | Curso cero daño | c1 | c11358 | 368 | 6 | TRUE
c11371 | EPP | c1 | c11408 | 369 | 5 | FALSE
c11372 | Casco de Seguridad c/barbiquejo | c1 | c11371 | 370 | 6 | TRUE
c11373 | Cubre Cuello | c1 | c11371 | 371 | 6 | TRUE
c11374 | Tapones Auditivos Desechables | c1 | c11371 | 372 | 6 | TRUE
c11375 | Antiparras o Lentes de Seguridad (Claro) | c1 | c11371 | 373 | 6 | TRUE
c11376 | Antiparras o Lentes de Seguridad (Oscuro) | c1 | c11371 | 374 | 6 | TRUE
c11377 | Máscara de 2 vías | c1 | c11371 | 375 | 6 | TRUE
c11378 | Filtros para Polvo | c1 | c11371 | 376 | 6 | TRUE
c11379 | Pantallas faciales | c1 | c11371 | 377 | 6 | TRUE
c11380 | Pantallas Soldadores | c1 | c11371 | 378 | 6 | TRUE
c11381 | Guantes de Seguridad | c1 | c11371 | 379 | 6 | TRUE
c11382 | Guantes contra las agresiones de origen eléctrico | c1 | c11371 | 380 | 6 | TRUE
c11383 | Bloqueador | c1 | c11371 | 381 | 6 | TRUE
c11384 | Arnés tipo paracaidista | c1 | c11371 | 382 | 6 | TRUE
c11385 | Cinturón con cola | c1 | c11371 | 383 | 6 | TRUE
c11386 | Deslizador para cable | c1 | c11371 | 384 | 6 | TRUE
c11387 | Ropa de Trabajo | c1 | c11408 | 385 | 5 | FALSE
c11388 | Zapatos de seguridad | c1 | c11387 | 386 | 6 | TRUE
c11389 | Traje agua | c1 | c11387 | 387 | 6 | TRUE
c11390 | Buzo de Trabajo | c1 | c11387 | 388 | 6 | TRUE
c11391 | Botas de goma | c1 | c11387 | 389 | 6 | TRUE
c11392 | Overol | c1 | c11387 | 390 | 6 | TRUE
c11393 | Chaleco Reflectante | c1 | c11387 | 391 | 6 | TRUE
c11394 | Traje de Soldador | c1 | c11387 | 392 | 6 | TRUE
c11395 | Traje de Soldador | c1 | c11387 | 393 | 6 | TRUE
c11396 | Mascarillas | c1 | c11387 | 394 | 6 | TRUE
c11397 | OTROS ATICULOS PERSONAL | c1 | c11408 | 395 | 5 | FALSE
c11398 | Computadores | c1 | c11397 | 396 | 6 | TRUE
c11399 | Impresoras | c1 | c11397 | 397 | 6 | TRUE
c11400 | Fotocopiadoras | c1 | c11397 | 398 | 6 | TRUE
c11401 | Celulares | c1 | c11397 | 399 | 6 | TRUE
c11402 | Radios | c1 | c11397 | 400 | 6 | TRUE
c11403 | Contratación de personal 1 | c1 | c11410 | 401 | 5 | FALSE
c11404 | Movilización | c1 | c11403 | 402 | 6 | TRUE
c11405 | Desmovilización | c1 | c11403 | 403 | 6 | TRUE
c11406 | Contratación de directo | c1 | c11410 | 404 | 5 | FALSE
c11407 | Personal Indirecto | c1 | c11027 | 405 | 4 | FALSE
c11408 | Costos del Personal | c1 | c11027 | 406 | 4 | FALSE
c11409 | Induccion, Capacitacion y Ex. | c1 | c11027 | 407 | 4 | FALSE
c11410 | Costo acreditación | c1 | c11027 | 408 | 4 | FALSE
c11411 | Servicios de Apoyo | c1 | c11027 | 409 | 4 | FALSE
c11412 | Otros ADM | c1 | c11027 | 410 | 4 | FALSE
c11413 | Gammagrafias | c1 | c11411 | 411 | 5 | TRUE
c11414 | Servicio Prospección Subterránea (Georadar) | c1 | c11411 | 412 | 5 | TRUE
c11415 | Servicios de apoyo administrativo, acreditación y control labroal, enlace de comunicaciones | c1 | c11411 | 413 | 5 | TRUE
c11416 | Administrador contrato | c1 | c11412 | 414 | 5 | TRUE
c11417 | Jefe de ingeniería | c1 | c11412 | 415 | 5 | TRUE
c11418 | Utilidades CYM | c1 | c11027 | 416 | 4 | TRUE